Опросный лист №________

на выключатели нагрузки серии ВНМ -10 УХЛ2

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик______________________________________________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Выключатели нагрузки серии ВНМ-10 с приводом пружинным серии ПП-16М предназначены для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного тока частоты 50 Гц, напряжением 10 кВ, а также заземления отключенных участков при помощи ножей заземления, составляющих единое целое с выключателем. Выключатели на номинальный ток 400 А имеют исполнения с предохранителями, комплектуются патронами предохранителей только по заказу. Расположение привода выключателя слева.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный ток, А / ток термической стойкости, кА | 400 /20 |  |
|  |  | 630 / 31,5 |  |
| 2 | Наличие и расположение ножей заземления | Снизу (зА) |  |
|  |  | Сверху (зБ) |  |
| 3 | Наличие и расположение предохранителей | Снизу (пА) |  |
|  |  | Сверху (пБ) |  |
| 4 | Исполнение с розетками для установки предохранителей | 1 – для патронов Ø56 мм |  |
|  |  | 2 – для патронов Ø72 мм |  |
|  |  | 3 – для двух патронов Ø72 мм |  |
| 5 | Взаиморасположение ножей заземления и предохранителей | Ножи заземления снизу за предохранителями (зпА) |  |
|  |  | Ножи заземления сверху за предохранителями (зпБ) |  |
|  |  | Расположены по разные стороны от выключателя: -ножи заземления снизу, предохранители сверху (пзА) |  |
|  |  | Расположены по разные стороны от выключателя: -ножи заземления сверху, предохранители снизу (пзБ) |  |
|  |  | Ножи заземления спаренные, расположены до и после предохранителей снизу выключателя (зспА) |  |
|  |  | Ножи заземления спаренные, расположены до и после предохранителей сверху выключателя (зспБ) |  |
| 6 | Управление приводом | Местное |  |
|  |  | Дистанционное (с возможностью местного) |  |
| 7 | Номинальное напряжение электромагнита отключения (включения) привода, В | - постоянного тока | 110 |  |
|  |  |  | 220 |  |
|  |  | - переменного тока | 100 |  |
|  |  |  | 127 |  |
|  |  |  | 220 |  |
| 8 | Комплектация патронами по заказу, шт. | Патроны предохранителей серии ПЭ 1 ХЛ2. В обозначении: -диаметр патрона: 1 - Ø56 мм 2 - Ø72 мм, -номинальное напряжение 6 или 10кВ, -номинальный ток, А, -номинальный ток отключения, кА. | ПЭ 1.1-6/5-20ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.1-6/8-20ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.1-6/10-20ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.1-6/16-20ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.1-6/20-20ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.1-6/31,5-20ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.2-6/40-20ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.2-6/50-20ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.2-6/31,5-31,5ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.1-10/5-12,5ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.1-10/8-12,5ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.1-10/10-12,5ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.1-10/16-12,5ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.1-10/20-12,5ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.2-10/25-12,5ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.2-10/31,5-12,5ХЛ2 |  |
|  |  |  | ПЭ 1.2-10/40-12,5ХЛ2 |  |
| 9 | Комплектация расцепляющим устройством, обеспечивающим отключение выключателя при перегорании одного из предохранителей, по заказу |  |
| 10 | Количество выключателей данного исполнения, шт. |  |

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru