Опросный лист №______

на электродвигательный привод ПД-14 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Приводы типа ПД-14 УХЛ1 предназначены для электродвигательного оперирования разъединителями и заземлителями наружной и внутренней установки на напряжения до 220 кВ и токи до 4000А.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания привода, В | 230/400 переменное трехфазное |  |
|  |  | 230 переменное однофазное (по заказу) |  |
|  |  | 220 постоянное |  |
| 2 | Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления электродвигательного привода, В | 220 постоянное |  |
|  |  | 110 постоянное (по заказу) |  |
| 3 | Наличие выносного блока управления по заказу * | трехфазное оперирование главными ножами и заземлителями трехполюсного разъединителя с одного выносного блока |  |
|  |  | трехфазное оперирование главными ножами и каждой группой заземлителей однополюсных разъединителей с разных выносных блоков |  |
|  |  | пофазное оперирование главными ножами и заземлителями однополюсного разъединителя с одного выносного блока |  |
|  |  | групповое оперирование тремя трехполюсными разъединителями с одного выносного блока (управление тремя приводами) |  |
| 4 | Наличие обогрева и освещения в выносных блоках управления | по заказу |  |
| 5 | Дополнительные требования |  |  |
| 6 | Количество приводов заказа |  |  |

Примечание:

* Указать необходимое количество выносных блоков по перечисленным видам оперирования.

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru