Опросный лист №______

на разъединители серии РЗЧ-20У3.1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители предназначены для закорачивания генераторов, генераторов-двигателей                      с погашенным полем ротора при электрическом торможении гидроагрегатов ГЭС и ГАЭС.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 10°С;

- влажность 80% при температуре плюс 20°С.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение | 20 кВ |  |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 10000 А / 63 кА / 160 кА |  |
|  |  | 16000 А / 125 кА / 320 кА |  |
| 3 | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный |  |
| 4 | Привод разъединителя | Электродвигательный ПД-14-12УХЛ1 |  |
|  |  | Электродвигательный ПДГ-9П-08УХЛ1* |  |
| 5 | Наличие выносного блока управления привода ПД-14 | По заказу |  |
| 6 | Дополнительные требования к разъединителю |  |
| 7 | Количество комплектов заказа |  |

Примечания:

*  Привод для ремонтных целей.

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru